江苏太极实业新材料有限公司电机采购项目

招标文件

标书编制：

标书审批：

标书批准：

江苏太极实业新材料有限公司

江苏 扬州

第一部分 招标邀请

- 江苏太极新材料有限公司，邀请合格投标人就2023JG-12电机能效提升项目电机采购  提交密封投标。

2、有兴趣的合格投标人可在江苏太极实业新材料有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3． 所有投标书应于2023年12月 18日下午16:00时(北京时间)之前递交到江苏太极新材料有限公司。

招标机构名称：江苏太极实业新材料有限公司  合规监察部

详细地址：扬州市广陵产业园迎春路28号

邮    编：225000

传    真：0514-87462518

电    话：0514-87460328   13952535779

联 系 人：郑杰  梁汇

第二部分  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1、说 明 |  |
| 1.1 | 业主名称：江苏太极实业新材料有限公司。 |
| 1.2 | 项目名称: 2023JG-12电机能效提升项目 |
| 1.3 | 合同名称：电机采购项目 |
| 1.4 | 1、本项目采用邀请招标方式进行招标； 2、投标人须具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力； 3、投标方需认真阅读招标书，满足招标方要求； 4、参加本项目投标的一切费用不论其投标结果如何，概由投标单位自理，未中标的单位，请予理解；不论中标与否，投标资料概不退还； 5、只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于买方和招标机构的供货人才能参加投标。 6、投标方的投标书出现差错时，招标方有要求澄清的权利。 |
| 1.5 | 买方名称：江苏太极实业新材料有限公司 |
| 1.6 | 买方地址、电话： 江苏太极实业新材料有限公司 TEL：0514-87460328 招标机构地址：扬州市广陵产业园迎春路28号 |
| 2、投 标 货 币 |  |
| 2.1 | 相关费用： 内陆运保费、包装费及其伴随费用。 |
| 2.2 | 投标货币:： 人民币 投标报价均为含税价（注明税率：13%）,如有优惠折扣等，请在投标报价表中注明最终价。 |
| 3、投 标 书 的 编 制 和 递 交 |  |
| 3.1 | 产品资格标准：见标书技术部分 （1）投标单位必须按本招标书的要求编制投标书、字迹清楚、标书要求封口加盖单位公章； （2）投标方如在招标文件提供的格式样本上或格式样本复印件上填写数据和文字作为投标书的，招标人概不接受； （3）投标文件须打印并由投标方法人代表或由法人代表正式授权的投标人签字。 （4）所有资质资料在投标前交由招标方相关人员进行资质预审。方可有效投标。 |
| 3.2 | 投标保证金金额： RBM:贰万元整（招标工作结束后，无论中标与否都退还），中标后弃标，扣除保证金。 投标保证金应在投标有效期截止日后(15)天内有效。 |
| 3.3 | 投标有效期：15天 |
| 3.4 | 投标书一律采用A4纸打印。正本1份、副本份数1份。 投标文件的密封和标注 1)投标方应将投标文件用密封袋密封，在密封袋上注明投标单位名称（全称）、投标项目等，并在密封袋的两端贴密封条，加盖骑缝章； 2)投标文件的唯一方式为书面方式，使用电报、电话、传真、光盘、软盘、电子邮件或其它计算机网络技术的投标一概不予接受； 3)密封后开标前送达，过时未到者作为弃权。 |
| 3.5 | 投标书递交至：江苏太极实业新材料有限公司 合规监察部。 收件人：郑杰 |
| 3.6 | 招标邀请的标题：电机采购招标 |
| 3.7 | 投标截止期：2023年12月 18日下午16:00时(北京时间) |
| 3.8 | 1、开标日期：由公司开标小组另行商定 地 点：江苏太极实业新材料有限公司 2、评标原则：坚持客观、公正、公平、公开、平等自主和注重信誉的原则； 3、评标、定标方法：公司招标小组负责评标。采用比价方式，最低价单位为中标单位。 |

第三章 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称：江苏太极实业新材料有限公司 地址：扬州市广陵产业园迎春路28号 卖方名称、地址： 项目现场名称：同上 |
| 2 | 应提供的伴随服务有： 1.质保期内提供免费优质售后服务； 2.质保期满后仍需提供优质服务； 3.以上伴随服务的详细要求见技术规格书； 对以上伴随服务，为卖方另收费用，请将价格详细单列，计入投标报价中，供评标时使用。 |
| 3 | 质量保证期：货物最终验收合格后12个月，或货物抵厂后18个月，以先到为准。 |
| 4 | 付款方式和条件： 买方预付合同总额30％承兑合同生效；安装调试验收合格签字后三个月内付合同总额60％承兑；余10%无质量问题一年内付清承兑。 |
| 5 | 报价方式： 书面密封报价 每台设电机投标价只允许有唯一的报价，招标单位不接受有任何选择性的报价。 |
| 6 | 在中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，招标人没收中标人的招标保证金，若招标保证金不足赔偿的，中标人需赔偿实际损失。中标人在一年内不得再次参与本公司的项目招标。 |

第四章  投标人须知

1．项目概况

工程名称：江苏太极实业新材料有限公司电机采购项目

资金来源: 本项目资本金由江苏太极实业新材料有限公司负责筹措。

2. 定义

2.1 项目法人：江苏太极实业新材料有限公司

2.2 招标人：江苏太极实业新材料有限公司

2.3 潜在投标人：指国内有意参加投标的企事业单位和其他社会经济组织

2.4 投标人：经过审查符合本次招标所规定的相应资质要求审核，参加投标竞争的潜在投标单位

2.5 预中标人：经过评标而选定的投标人

2.6 中标人：最终被授予合同的投标人

2.7评标委员会：在项目招标领导小组的领导下，由和有关部门人员组成，负责具体评标

工作。

2.8授权人: 投标单位的法定代表人,即委托人

2.9 被授权人: 接受投标单位法定代表人的委托,被授予投标权限的人,即被委托人

2.10 买方：江苏太极实业新材料有限公司。

2.11 卖方：在招、投标阶段称为投标人，在中标以后签订和执行合同阶段称为卖方。

3. 招标条件

3.1 合格的投标人

a 凡具有营业执照及招标产品生产许可证的国内制造商。

b 在中国注册的外国独资或中外合资、合作企业也应该取得招标产品生产许可证，并以其在华生产的产品投标。

c 投标人应遵守中国有关的法律、法规。

3.2 投标费用

不论投标人是否中标，投标人自行承担与投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.3 适用法律

本次招标活动及由本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3.4 招标文件的约束力

投标人一旦购买了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

3.5 投标人所报的投标价在合同执行的情况中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

3.6投标货物均须以人民币报价。

第四章  货物需求一览表及技术规格

货物需求一览表

| 序号 | 型号 | 额定功率（kW) | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Y315S-4 | 110 | 4 |
| 2 | Y225M-4 | 45 | 28 |
| 3 | Y200L-4 | 30 | 12 |
| 4 | Y160M-4 | 11 | 5 |
| 5 | Y200L1-2 | 30 | 2 |
| 6 | Y250M-4 | 55 | 8 |
| 7 | Y100L-2 | 3 | 1 |
| 8 | Y160L-4 | 15 | 2 |
| 9 | Y801-2 | 0.75 | 1 |
| 10 | Y132S1-2 | 5.5 | 1 |
| 11 | Y100L2-4 | 3 | 1 |
| 12 | Y100L1-4 | 2.2 | 1 |
|  |  | 合计： | 66 |

1、由于各厂家电机型号不统一，请各投标单位参照上表中的电机机座号、功率对标自身产品YE4系列（参照国标GB18613-2020）提供相对应的产品。

2、注：部分电机即使基座号与功率相同，但也存在安装方式，接线方式，安装尺寸等不同的因素。故请各单位在投标前现场实地每一台进行测量。

3、以上数量为预算量，以最终合同数量为准！

- 二、技术规格

- 本次采购的电机要求电机品牌如下（西门子电机、皖南电机、德能电机）其他品牌不在本次招标内竞选。

- 其技术参数应符合现执行的电机国标与GB18613-2020节能相关法规要求。

三、验收

验收标准：

1、按双方签订合同条款，对电机各项技术指标进行检验，货物必须符合国家安全质量相关标准，以及买卖双方所确认的要求

2、电机出厂质量检查标准。

3、电机供应方负责取得相关部门颁发的节能先关的检验报告书及合格证。

四、运输和包装

4.1为防止运输过程中的损坏，所有电机在运输和存放过程中应作良好保护，以保证无损坏，直至安装结束。按卖方的标准包装，但应考虑到防漏、防潮、防震、防盗和可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

4.2.  由于包装不良或防护措施不妥而造成电机损坏，卖方须承担由此产生的一切损失。

4.3.  目的地：江苏太极实业新材料有限公司内项目指定现场。

4.4． 收货人：江苏太极实业新材料有限公司

4.5.  货物验收的方法及期限

4.5.1卖方须对电机的质量、规格、性能等方面的技术数据进行综合检验，并将检测报告、电机的合格证书，随货物一起提供给买方。

4.5.2电机运抵买方项目现场，买方和卖方共同对电机进行验收；如发生数量短少、外观缺损，由卖方负责免费补齐、调换。同时卖方须向买方提供上述质保证明文件。

五、电机的质量标准及质量异议的提出

  - 电机的质量除双方另有约定外，执行国家相关标准。

  - 买方对电机的规格、型号、数量、质量和规定，妥善保管，如有疑问，30日内向卖方提出书面异议。

  - 买方提出的书面异议中，说明不符合规定的电机型号、规格、收货日期、检验方法、检验情况和检验证明，保留相关证据，并提出不符合规定的产品处理意见。

  - 卖方在接到买方有效书面异议后，应在收到书面异议的3日日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

附表：1

缴纳投标保证金账户

公司名：江苏太极实业新材料有限公司

税号：913210026720275131

地 址：扬州市广陵产业园迎春路28号

帐 号：90090188000022350

开户行：江苏银行扬州联谊支行

传 真：0514-87460328

邮 编：225000

附表2：

投标一览表(总价表)

投标人名称：                                                招标名称：

| 序号 | 货 物 名 称 | 数量 | 单价 | 运费 | 合计单项价 | 交货期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 往下添加行数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计： |  |  | 大写： |  |

以上报价税率：13%

被授权人签字：

备注:

1. 本表以整包为单元进行编制，报价为含税固定价；除在投标文件含有本表外，本表须单独密封提交。